Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року 
№ 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

| 1 | Назва предмета закупівлі | Послуги з відведення стічних вод (ГУ ДПС, ДПІ у м. Ужгороді, Ужгородська ДПІ) Код ДК 021:2015 - 90430000-0 «Послуги з відведення стічних вод» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Учасник (КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода») зобов’язується у 2023 році приймати від Замовника (ГУ ДПС у Закарпатській області) стічні води, в кількості 3300 м3. Місце надання Послуг: м. Ужгород, вул. Волошина, 52 (адмінбудівля ГУ ДПС у Закарпатській області), площа водонепроникних поверхонь (включаючи площу дахів та поверхонь, які не відносяться до грунтових та газонів) – 1680 м2, з використанням коефіцієнту 0,7, площа газонів становить 3251 м2, з використанням коефіцієнту 0,1, ліміт - в об’мі 205 м2/місяць стоків; м. Ужгород, вул. Сонячна, 26 (адмінбудівля ГУ ДПС у Закарпатській області), площа водонепроникних поверхонь (включаючи площу дахів та поверхонь, які не відносяться до грунтових та газонів) – 477 м2, з використанням коефіцієнту 0,7, площа газонів становить 3655 м2, з використанням коефіцієнту 0,1, ліміт - в об’мі 115 м2/місяць стоків; м. Ужгород, вул. Духновича, 2 (адмінбудівля ДПІ у м. Ужгороді), площа водонепроникних поверхонь (включаючи площу дахів та поверхонь, які не відносяться до грунтових та газонів) – 676 м2, з використанням коефіцієнту 0,7, ліміт - в об’мі 115 м2/місяць стоків; м. Ужгород, вул. Загорська, 10а (адмінбудівля Ужгородської ДПІ), площа водонепроникних поверхонь (включаючи площу дахів та поверхонь, які не відносяться до грунтових та газонів) – 747 м2, з використанням коефіцієнту 0,7, ліміт - в об’мі 75 м2/місяць стоків. Кількісна потреба у питній воді розрахована, виходячи із встановлених лімітів та витратах води у попередніх періодах. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Ціна Договору складає 53 922,00 грн. з ПДВ. Оплата за надані Послуги здійснюється згідно тарифів, встановлених Постановою НКРЕКП № 2861 від 22.12.2021 року – 16,34 грн. за 1 м3. Крім цього, враховано розмір бюджетного призначення, який визначено відповідно до кошторису на 2023 рік за КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення». |